## Resumo
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL |  |  | Data:29/01/2019
Capa/Resumo
| OBRA DE REFORMA DA ENTRADA DE ENERGIA DO 2º GBM |  |  | SINAPI - DESONERADO Brasília-DF (MES:Dez/18)
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA |  |  | Duração da Obra: 60 Dias
AUTOR: ROBSON DE OLIVEIRA LAGARES - TEN CEL. QOBM/COMB MAT. 1400036 - ENGENHEIRO CIVIL/ELETROTECNICO- CREA 18.122D-DF
RESPONSÁVEL PELA ATUALIZAÇÃO: JEFFERSON SALES ALVES - 2º TEN QOBM/COMPL. MAT. 1378573 - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24.698/D-DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
01.00.000 | SERVIÇOS TECNICOS-PROFISSIONAIS
TOTAL Etapa: |  |  | 0 | #DIV/0!
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
TOTAL Etapa: |  |  | 0 | #DIV/0!
03.00.000 | INFRA-ESTRUTURA DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM
TOTAL Etapa: |  |  | 0 | #DIV/0!
04.00.000 | INFRA-ESTRUTURA DE DUTOS INTERNA DAS EDIFICAÇÕES
TOTAL Etapa: |  |  | 0 | #DIV/0!
05.00.000 | MURO DE MEDIÇÃO
TOTAL Etapa: |  |  | 0 | #DIV/0!
06.00.000 | SUBESTAÇÃO DE 225 kVA -13800/380VCA -E REDE AÉREA
TOTAL Etapa: |  |  | 0 | #DIV/0!
07.00.000 | QUADROS ELÉTRICOS E MEDIDORES ELÉTRICOS
TOTAL Etapa: |  |  | 0 | #DIV/0!
08.00.000 | ATERRAMENTO
TOTAL Etapa: |  |  | 0 | #DIV/0!
09.00.000 | DESMONTE DO MEDIDOR E QUADRO EXISTENTE DO GBM
TOTAL Etapa: |  |  | 0 | #DIV/0!
10.00.000 | REPOSIÇÃO DO ASFALTO
TOTAL Etapa: |  |  | 0 | #DIV/0!
11.00.000 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ENTULHO, VEGETAÇÃO, MATERIAIS DESCARTADOS)
TOTAL Etapa: |  |  | 0 | #DIV/0!
12.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
TOTAL Etapa: |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL OBRA: |  |  |  | 0
BDI: |  |  | 0% | 0
TOTAL COM BDI: |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
13.00.000 | EQUIPAMENTOS
TOTAL Etapa: |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0
BDI: |  |  | 0% | 0
TOTAL COM BDI: |  |  |  | 0
RESUMO GERAL
TOTAL GERAL SEM BDI: |  |  |  | 0
TOTAL GERAL COM BDI: |  |  |  | 0

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA DE REFORMA DA ENTRADA DE ENERGIA DO 2º GBM
| DISCRIMINAÇÃO | % | Valor Total | DIAS |  | %
|  |  |  | 30 | 60 | ACUM
01.00.000 | SERVIÇOS TECNICOS-PROFISSIONAIS | #DIV/0! | 0 | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0
03.00.000 | INFRA-ESTRUTURA DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM | #DIV/0! | 0 | 80% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 0
04.00.000 | INFRA-ESTRUTURA DE DUTOS INTERNA DAS EDIFICAÇÕES | #DIV/0! | 0 | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | 0 | 0
05.00.000 | MURO DE MEDIÇÃO | #DIV/0! | 0 | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0
06.00.000 | SUBESTAÇÃO DE 225 kVA -13800/380VCA -E REDE AÉREA | #DIV/0! | 0 |  | 100% | 100%
0
07.00.000 | QUADROS ELÉTRICOS E MEDIDORES ELÉTRICOS | #DIV/0! | 0 |  | 100% | 100%
0
08.00.000 | ATERRAMENTO | #DIV/0! | 0 |  | 100% | 100%
0
09.00.000 | DESMONTE DO MEDIDOR E QUADRO EXISTENTE DO GBM | #DIV/0! | 0 | 90% | 10% | 100%
|  |  |  | 0 | 0
10.00.000 | REPOSIÇÃO DO ASFALTO | #DIV/0! | 0 |  | 100% | 100%
0
11.00.000 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ENTULHO, VEGETAÇÃO, MATERIAIS DESCARTADOS) | #DIV/0! | 0 |  | 100% | 100%
0
12.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | #DIV/0! | 0 | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0
13.00.000 | EQUIPAMENTOS | #DIV/0! | 0 | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO = | 0 | 0
| BDI OBRA |  | 0% | 0 | 0
| BDI EQUIPAMENTOS |  | 0% | 0 | 0 | TOTAL
|  |  | Total com BDI | 0 | 0 | 0

## Orç Sintético
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  | Data:29/01/2019
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)
| OBRA DE REFORMA DA ENTRADA DE ENERGIA DO 2º GBM |  |  |  | SINAPI - DESONERADO Brasília-DF (MES:dez/18)
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA |  |  |  | Duração da Obra: 60 Dias
AUTOR: ROBSON DE OLIVEIRA LAGARES - TEN CEL. QOBM/COMB MAT. 1400036 - ENGENHEIRO CIVIL/ELETROTECNICO- CREA 18.122D-DF
RESPONSÁVEL PELA ATUALIZAÇÃO: JEFFERSON SALES ALVES - 2º TEN QOBM/COMPL. MAT. 1378573 - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24.698/D-DF
Código | Resumo | Ud | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$)
01.00.000 | SERVIÇOS TECNICOS-PROFISSIONAIS |  |  | 0 | 0
1.000.001CC | EMISSÃO DE ART - OBRA | UN | 1 |  | 0
1.000.002CC | EMISSÃO DE ART - FISCALIZACAO | UN | 1 |  | 0
SUBTOTAL (Etapa): | 01.00.000 |  |  | 0 | 0
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0
74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88 |  | 0
SUBTOTAL (Etapa): | 02.00.000 |  |  | 0 | 0
03.00.000 | INFRA-ESTRUTURA DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM |  |  | 0 | 0
1.000.003CC | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM (interno) EM ALVENARIA - EXECUÇÃO TIPO CB1 DA CEB - NTD 6.0.5 COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO T-33 COM ASSENTAMENTO | UN | 3 |  | 0
1.000.004CC | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DIAMETRO EXTERNO: 180CM, ALTURA, 175CM , TIPO CB2 DA CEB - NTD 6.0.5 ( UNIDADE ) COM TAMPÃO T-100 (80X80 CM) | UN | 1 |  | 0
93012U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32 |  | 0
93010U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 23 |  | 0
92991U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 322.1 |  | 0
92989U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 272 |  | 0
92986U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 68 |  | 0
92980U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1671.25 |  | 0
90105U | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 15 |  | 0
73964/6U | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 7.5 |  | 0
SUBTOTAL (Etapa): | 03.00.000 |  |  | 0 | 0
04.00.000 | INFRA-ESTRUTURA DE DUTOS INTERNA DAS EDIFICAÇÕES |  |  | 0 | 0
1.000.005CC | REDE DE DUTOS INTERNA ENTRE A CAIXA DE PASSAGEM TERMINAL E O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO GBM ATUAL | M | 20 |  | 0
1.000.019CC | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 251 |  | 0
SUBTOTAL (Etapa): | 04.00.000 |  |  | 0 | 0
05.00.000 | MURO DE MEDIÇÃO |  |  | 0 | 0
1.000.020CC | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | M | 6 |  | 0
92794U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 5 |  | 0
92800U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 4 |  | 0
1.000.021CC | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA COM IMPERMEABILIZANTE | M3 | 0.9 |  | 0
95474U | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 6.2 |  | 0
87243U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.37 |  | 0
SUBTOTAL (Etapa): | 05.00.000 |  |  | 0 | 0
06.00.000 | SUBESTAÇÃO DE 225 kVA -13800/380VCA -E REDE AÉREA |  |  | 0 | 0
73783/10U | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 |  | 0
73624U | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN | 1 |  | 0
1.000.006CC | FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR NO POSTE COM 02 CRUZETAS, PARAFUSOS E DEMAIS MATERIAIS | UN | 1 |  | 0
88543U | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 24 |  | 0
73767/3U | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  | 0
73767/5U | ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 |  | 0
1.000.007CC | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV COM INSTALAÇÃO | UN | 6 |  | 0
1.000.008CC | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV COM INSTALAÇÃO | UN | 6 |  | 0
73780/1U | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 |  | 0
83641U | PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  | 0
92983U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 |  | 0
72253U | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 27 |  | 0
SUBTOTAL (Etapa): | 06.00.000 |  |  | 0 | 0
07.00.000 | QUADROS ELÉTRICOS E MEDIDORES ELÉTRICOS |  |  | 0 | 0
1.000.009CC | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO - QGBT | UN | 1 |  | 0
1.000.010CC | MEDIDOR MEDIA TENSÃO - CONJ. TR. | UN | 1 |  | 0
1.000.011CC | QDCA - PAVIMENTOS (troca) | UN | 5 |  | 0
1.000.012CC | QDCA - 2º PAV ALA NORTE (troca) | UN | 1 |  | 0
SUBTOTAL (Etapa): | 07.00.000 |  |  | 0 | 0
08.00.000 | ATERRAMENTO |  |  | 0 | 0
1.000.013CC | ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO/MURO DE MEDIÇÃO | UN | 1 |  | 0
1.000.014CC | ATERRAMENTO DOS QUADRO DO TÉRREO E QGBT | UN | 1 |  | 0
SUBTOTAL (Etapa): | 08.00.000 |  |  | 0 | 0
09.00.000 | DESMONTE DO MEDIDOR E QUADRO EXISTENTE DO GBM |  |  | 0 | 0
1.000.015CC | DESMONTAGEM DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE/QUADRO / MEDIDOR GPRAM | UN | 1 |  | 0
SUBTOTAL (Etapa): | 09.00.000 |  |  | 0 | 0
10.00.000 | REPOSIÇÃO DO ASFALTO |  |  | 0 | 0
73710U | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 6 |  | 0
1.000.016CC | RECOMPOSIÇÃO DO ASFALTO COM ASFALTO FRIO ESPESSURA 5 CM | M2 | 30 |  | 0
5622U | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 30 |  | 0
SUBTOTAL (Etapa): | 10.00.000 |  |  | 0 | 0
11.00.000 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ENTULHO, VEGETAÇÃO, MATERIAIS DESCARTADOS) |  |  | 0 | 0
73948/14U | LIMPEZA PISO CIMENTADO | M2 | 30 |  | 0
95878U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016 | TxKM | 291.543 |  | 0
72895U | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 8.5 |  | 0
SUBTOTAL (Etapa): | 11.00.000 |  |  | 0 | 0
12.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  |  | 0 | 0
12.01.000 | PESSOAL |  |  | 0 | 0
1.000.017CC | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 |  | 0
94295U | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 |  | 0
SUBTOTAL (Etapa): | 12.01.000 |  |  | 0 | 0
12.02.000 | MATERIAL |  |  | 0 | 0
1.000.018CC | PLOTAGEM DAS CÓPIAS AS-BUILT EM DUAS VIAS DO CADERNO DE DESENHOS (20 PRANCHAS A0) | M2 | 20 |  | 0
SUBTOTAL (Etapa): | 12.02.000 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL (Etapa): | 12.00.000 |  |  | 0 | 0
TOTAL GERAL: | 2GBM TRANSFORMADOR SINAPI JAN2017_22_03_2017 |  |  | 0 | 0
BDI |  |  |  | (0%): | 0
TOTAL GERAL COM BDI: |  |  |  |  | 0

## Orç Equip. Sintético
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  | Data:29/01/2019
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)
| OBRA DE REFORMA DA ENTRADA DE ENERGIA DO 2º GBM |  |  |  | SINAPI - DESONERADO Brasília-DF (MES:Dez/18)
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - EQUIPAMENTOS DESONERADO |  |  |  | Duração da Obra: 60 Dias
AUTOR: ROBSON DE OLIVEIRA LAGARES - TEN CEL. QOBM/COMB MAT. 1400036 - ENGENHEIRO CIVIL/ELETROTECNICO- CREA 18.122D-DF
RESPONSÁVEL PELA ATUALIZAÇÃO: JEFFERSON SALES ALVES - 2º TEN QOBM/COMPL. MAT. 1378573 - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 24.698/D-DF
Código | DESCRIÇÃO | UN | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$)
13.00.000 | EQUIPAMENTOS
13.00.001 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO DE 225KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
73857/4U | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0
SUBTOTAL (Etapa): | 12.00.000 |  |  | #VALUE! | 0
TOTAL GERAL: | 2GBM TRANSFORMADOR |  |  | #REF! | 0
BDI |  |  |  | (0%): | 0
TOTAL GERAL COM BDI: | 2GBM TRANSFORMADOR |  |  | #REF! | 0

## BDI Obra
BDI DESONERADO |  |  |  |  | BDI NÃO DESONERADO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI - OBRA |  |  |  |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI – OBRA
BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO |  |  |  | 0% | BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO |  |  |  | 0%
BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO |  |  |  |  | BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO
BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO NO ACORDÃO Nº 2.622/2013 - TCU/Plenário |  |  |  |  | BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO NO ACORDÃO Nº 2.622/2013 - TCU/Plenário
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA % | % | TOTAL ACUMULADO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA % | % | TOTAL ACUMULADO
DA | DESPESA ADMINISTRATIVA - (DA) |  |  |  | DA | DESPESA ADMINISTRATIVA - (DA)
01 | Seguro e Garantia |  | % |  | 01 | Seguro e Garantia |  | %
02 | Imprevistos e Contigências (Construção simples) |  | % |  | 02 | Imprevistos e Contigências (Construção simples) |  | %
03 | Administração Central (Empresa Pequeno Porte) |  | % |  | 03 | Administração Central (Empresa Pequeno Porte) |  | %
| SUBTOTAL - (DA) | 0% |  | 0% | SUBTOTAL - (DA) |  | 0% |  | 0%
DF | DESPESA FINANCEIRA - (DF) |  |  |  | DF | DESPESA FINANCEIRA - (DF)
01 | Despesas Financeiras (Média anual da taxa SELIC) |  | % |  | 01 | Despesas Financeiras (Média anual da taxa SELIC) |  | %
| SUBTOTAL - (DF) | 0% |  | 0% |  | SUBTOTAL - (DF) | 0% |  | 0%
T | TRIBUTOS ( T ) |  |  |  | T | TRIBUTOS ( T )
01 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |  | % |  | 01 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |  | %
02 | PIS - Programa de Integração Social |  | % |  | 02 | PIS - Programa de Integração Social |  | %
03 | ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza |  | % |  | 03 | ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza |  | %
04 | Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta |  | %
| SUBTOTAL - (T) | 0% |  | 0% |  | SUBTOTAL - (T) | 0% |  | 0%
LB | BONIFICAÇÃO - LUCRO BRUTO - (LB) |  |  |  | LB | BONIFICAÇÃO - LUCRO BRUTO - (LB)
01 | Lucro |  | % |  | 01 | Lucro |  | %
| SUBTOTAL - (LB) | 0% |  | 0% |  | SUBOTAL - (LB) | 0% |  | 0%
BDI |  |  |  | 0%
[5 empty] | BDI |  |  |  | 0%
NOTA: O BDI MÁXIMO ESTABELECIDO NO ACÓRDÃO 325/07 DO TCU É DE 28,87% |  |  |  |  | NOTA: O BDI MÁXIMO ESTABELECIDO NO ACÓRDÃO 325/07 DO TCU É DE 28,87%
(1+ DA)x(1+DF)x(1+LB)
= ( ---------------------------------- - 1) %
(1 - T)
(1+ DA)x(1+DF)x(1+LB)
= ( ---------------------------------- - 1) %
(1 - T)

## BDI Equip.
DESONERADO |  |  |  |  | NÃO DESONERADO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI - EQUIPAMENTOS
BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO |  |  |  | 0% | BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO |  |  |  | 0%
BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO |  |  |  |  | BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO
BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO NO ACORDÃO Nº 2.622/2013 - TCU/Plenário |  |  |  |  | BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO NO ACORDÃO Nº 2.622/2013 - TCU/Plenário
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA % | % | TOTAL ACUMULADO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA % | % | TOTAL ACUMULADO
DA | DESPESA ADMINISTRATIVA - (DA) |  |  |  | DA | DESPESA ADMINISTRATIVA - (DA)
01 | Seguro e Garantia |  | % |  | 01 | Seguro e Garantia |  | %
02 | Imprevistos e Contigências (Construção simples) |  | % |  | 02 | Imprevistos e Contigências (Construção simples) |  | %
03 | Administração Central (Empresa Pequeno Porte) |  | % |  | 03 | Administração Central (Empresa Pequeno Porte) |  | %
| SUBTOTAL - (DA) | 0% |  | 0% |  | SUBTOTAL - (DA) | 0% |  | 0%
DF | DESPESA FINANCEIRA - (DF) |  |  |  | DF | DESPESA FINANCEIRA - (DF)
01 | Despesas Financeiras (Média anual da taxa SELIC) |  | % |  | 01 | Despesas Financeiras (Média anual da taxa SELIC) |  | %
| SUBTOTAL - (DF) | 0% |  | 0% |  | SUBTOTAL - (DF) | 0% |  | 0%
T | TRIBUTOS ( T ) |  |  |  | T | TRIBUTOS ( T )
01 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |  | % |  | 01 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |  | %
02 | PIS - Programa de Integração Social |  | % |  | 02 | PIS - Programa de Integração Social |  | %
03 | ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza |  | % |  | 03 | ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza |  | %
04 | Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta |  | %
| SUBTOTAL - (T) | 0% |  | 0% |  | SUBTOTAL - (T) | 0% |  | 0%
LB | BONIFICAÇÃO - LUCRO BRUTO - (LB) |  |  |  | LB | BONIFICAÇÃO - LUCRO BRUTO - (LB)
01 | Lucro | 0% | % |  | 01 | Lucro |  | %
| SUBOTAL - (LB) | 0% |  | 0% |  | SUBOTAL - (LB) | 0% |  | 0%
BDI |  |  |  | 0% | BDI |  |  |  | 0%
NOTA: O BDI MÁXIMO ESTABELECIDO NO ACÓRDÃO 325/07 DO TCU É DE 28,87% |  |  |  |  | NOTA: O BDI MÁXIMO ESTABELECIDO NO ACÓRDÃO 325/07 DO TCU É DE 28,87%
(1+ DA)x(1+DF)x(1+LB)
= ( ---------------------------------- - 1) %
(1 - T)
(1+ DA)x(1+DF)x(1+LB)
= ( ---------------------------------- - 1) %
(1 - T)