LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

| AMALGAMADOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
|  | Amalgamador do tipo batedor de cápsula com painel digital, marca: Gnatus, modelo Amalgamix | 03700.066.733 03700.066.734 | 2 |

|  | Descrição de Peças do item 1 | Qnde | Preço (R$) /un | Preço (R$) /Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tampa | 2 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 1 |  |  |  |

| APARELHO DE RAIO - X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
|  | Aparelho de raio X digital de COLUNA MÓVEL, marca XRM Rhos, 70KVP, com controle remoto | 03700.031.643 | 1 |

|  | Descrição de Peças do item 2 | Qnde | Preço (R$) /un | Preço (R$) /Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ampola produtora de raios X | 1 |  |  |
| 3 | Base do colimador | 1 |  |  |
| 4 | Colimador | 1 |  |  |
| 5 | Placa de controle | 1 |  |  |
| 6 | Rodízios de movimentação da base do raio X | 1 |  |  |
| 7 | Temporizador de tempo de exposição dos raios X | 1 |  |  |
| 8 | Transformador raio x eletronic coluna móvel com regulador | 1 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 2 |  |  |  |

| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparelho de raio-X Periapical com COLUNA MÓVEL, marca Procion, 127/220v | 03700.054.158 03700.054.159 03700.054.160 03700.054.161 03700.054.162 | 5 |

|  | Descrição de Peças do item 3 | Qnde | Preço (R$)/ un | Preço (R$) /Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ampola produtora de raios x | 5 |  |  |
| 10 | Base do colimador | 5 |  |  |
| 11 | Colimador | 5 |  |  |
| 12 | Placa de controle | 5 |  |  |
| 13 | Rodízios de movimentação da base do raio x | 5 |  |  |
| 14 | Temporizador de tempo de exposição do raio x | 5 |  |  |
| 15 | Transformador raio x eletronic coluna móvel com regulador | 5 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 3 |  |  |  |

| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparelho de Raio-X odontológico tipo coluna móvel com painel de comando display, marca Gnatus, modelo: Timex-70 | 03700.066.719 03700.066.720 | 2 |

|  | Descrição de Peças do item 4 | Qnde | Preço (R$)/ un | Preço (R$) /Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Anel de vedação do colimador | 2 |  |  |
| 17 | Chave geral | 2 |  |  |
| 18 | colimador | 2 |  |  |
| 19 | Cone complementar | 2 |  |  |
| 20 | Conjunto placa eletrônica | 2 |  |  |
| 21 | Controle remoto | 2 |  |  |
| 22 | Ponto focal | 2 |  |  |
| 23 | Porta fusível | 2 |  |  |
| 24 | Tubo de raios-x | 2 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 4 |  |  |  |

| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparelho de Raio-X odontológico tipo parede com temporizador digital centesimal, marca Procion, modelo: ION/70X. | 3700091204 3700091205 3700091206 3700091207 3700091208 3700091209 | 6 |

|  | Descrição de Peças do item 5 | Qnde | Preço (R$)/un | Preço (R$) /Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Ampola produtora de raios x | 6 |  |  |
| 26 | Base do colimador | 6 |  |  |
| 27 | C.I. voltímetro eletrônico | 6 |  |  |
| 28 | C.I. voltímetro eletrônico parede | 6 |  |  |
| 29 | Colimador | 6 |  |  |
| 30 | Conjunto placa drive colimador | 6 |  |  |
| 31 | Conjunto placa e micro com software cad. HD 2007 | 6 |  |  |
| 32 | Conjunto placa flatca HF 100 | 6 |  |  |
| 33 | Conjunto placa flattip HD 100 | 6 |  |  |
| 34 | Conjunto placa fonte alimentação controle geral raio x | 6 |  |  |
| 35 | Fonte timer seletronic parede 50Hz 60Hz | 6 |  |  |
| 36 | Placa eletrônica controle seletronic | 6 |  |  |
| 37 | Temporizador de tempo de exposição do raios x | 6 |  |  |
| 38 | Transformador raio x seletronic parede 50Hz 60 Hz | 6 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 5 |  |  |  |

| APARELHO PARA PROFILAXIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
|  | Aparelho de profilaxia de ultra-som Piezoelétrico Dabi Atlante, modelo profi II asceramic, para odontologia | 03700.031.441 | 1 |

|  | Descrição de Peças do item 6 | Qnde | Preço (R$) /un | Preço (R$) /Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Bomba peristáltica s/ motor | 1 |  |  |
| 40 | Cj reservatório e tampa profi | 1 |  |  |
| 41 | Conjunto filtro de agua mais filtro de ar | 1 |  |  |
| 42 | Copo policarbonato filtro de ar | 1 |  |  |
| 43 | Mangueira caneta jato de pó | 1 |  |  |
| 44 | Motor 24 vcd c/eixo 69mm ponta lixada | 1 |  |  |
| 45 | Placa eletronica | 1 |  |  |
| 46 | Reservatório de 0,5ml | 1 |  |  |
| 47 | Tampa depósito de po | 1 |  |  |
| 48 | Transdutor cinza londrino | 1 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 6 |  |  |  |

| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparelho de profilaxia com ultra-som Piezoelétrico Dabi Atlante Profi Neo | 03700.058.584 03700.058.585 03700.058.588 03700.058.589 03700.058.590 03700.058.591 03700.058.592 03700.058.593 | 8 |

|  | Descrição de Peças do item 7 | Qnde | Preço (R$) / un | Preço (R$) /Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Bomba peristáltica s/ motor | 8 |  |  |
| 50 | Cj reservatório e tampa profi | 8 |  |  |
| 51 | Conjunto filtro de agua mais filtro de ar | 8 |  |  |
| 52 | Copo policarbonato filtro de ar | 8 |  |  |
| 53 | Mangueira caneta jato de pó | 8 |  |  |
| 54 | Motor 24 vcd c/eixo 69mm ponta lixada | 8 |  |  |
| 55 | Placa eletronica | 8 |  |  |
| 56 | Reservatório de 0,5ml | 8 |  |  |
| 57 | Tampa depósito de po | 8 |  |  |
| 58 | Transdutor cinza londrino | 8 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 7 |  |  |  |

| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparelho de profilaxia com ultra-som jato JET D700 Alliage | 3700092239 3700092240 3700092241 3700092242 3700092243 3700092244 3700092245 3700092246 | 8 |

|  | Descrição de Peças do item 8 | Qnde | Preço (R$) / un | Preço (R$) /Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Bomba peristáltica s/ motor | 8 |  |  |
| 60 | Cj reservatório e tampa profi | 8 |  |  |
| 61 | Conjunto filtro de agua mais filtro de ar | 8 |  |  |
| 62 | Copo policarbonato filtro de ar | 8 |  |  |
| 63 | Mangueira caneta jato de pó | 8 |  |  |
| 64 | Motor 24 vcd c/eixo 69mm ponta lixada | 8 |  |  |
| 65 | Pedal de acionamento | 8 |  |  |
| 66 | Placa eletronica | 8 |  |  |
| 67 | Reservatório de 0,5ml | 8 |  |  |
| 68 | Tampa depósito de po | 8 |  |  |
| 69 | Transdutor cinza londrino | 8 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 8 |  |  |  |

| BOMBA À VÁCUO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
|  | Bomba de vácuo alta potência, 1HP 4C Bivolt D700 Alliage |  | 2 |

|  | Descrição de Peças do item 9 | Qnde | Preço (R$)/un | Preço (R$) /Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Conjunto borracha suporte motor bomba | 2 |  |  |
| 71 | Copo do separador bomba | 2 |  |  |
| 72 | Kit adaptador da camara | 2 |  |  |
| 73 | Tampa da bomba | 2 |  |  |
| 74 | Válvula solenoide | 2 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 9 |  |  |  |

| CADEIRAS ODONTOLÓGICAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
|  | Cadeira odontológica, marca Dabi Atlante, com unidade auxiliar, cart. Modelo: Personal C. |  | 8 |

|  | Descrição de Peças do item 10 | Qnde | Preço (R$) / un | Preço (R$) /Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CADEIRA | 8 |  |  |
| 75 | Botão do pedal (45200-114/0) | 8 |  |  |
| 76 | braço da cadeira (45200-425) | 8 |  |  |
| 77 | Capa da alavanca acionamento pedal (45200-453/4) | 8 |  |  |
| 78 | Capa pedal 5 botões (45200-454/1) | 8 |  |  |
| 79 | Chicote placa sensor CAD. HD (45200-625/0) | 8 |  |  |
| 80 | Conjunto disco e placa sensor óptico cadeiras (45200-451/0) | 8 |  |  |
| 81 | Pedal 5 botões cadeiras (45200-452/7) | 8 |  |  |
|  | PEÇAS DE ACABAMENTO | 8 |  |  |
| 82 | Capa encosto de cabeça (45200-402) | 8 |  |  |
| 83 | Capa traseira da base (45200-420/3) | 8 |  |  |
| 84 | Conjunto capa encosto cadeira (45200-401) | 8 |  |  |
| 85 | Pino tipo árvore (45200-308/3) | 8 |  |  |
| 86 | Suporte switch subida assento (45200-642/3) | 8 |  |  |
| 87 | Tampa cinza da tampa do motor (45200-288/9) | 8 |  |  |
| 88 | Tampa motor | 8 |  |  |
|  | ENCOSTOS/ ESTOFAMENTOS E ASSENTOS | 8 |  |  |
| 89 | Encosto de cabeça bi-articulado (45200-100/4) | 8 |  |  |
| 90 | Estofamento assento nº74 (45201-374/3) | 8 |  |  |
| 91 | Estofamento encosto azul claro nº74 (45201-274/8) | 8 |  |  |
| 92 | Estofamento encosto de cabeça azul claro nº74 (45201-174/2) | 8 |  |  |
| 93 | Trava lâmina (45200-400/0) | 8 |  |  |
|  | EQUIPO |  |  |  |
| 94 | Capa inferior braço articulado (45200-515/9) | 8 |  |  |
| 95 | Capa superior braço articulado (45200-513/4) | 8 |  |  |
| 96 | Conjunto conexão mangueira 3 dutos oblate (45200-234/8) | 8 |  |  |
| 97 | Conjunto mangueira 3 dutos c/torneira fixa borden (45200-391/0) | 8 |  |  |
| 98 | Conjunto tampa e base equipo flex (45200-383/8) | 8 |  |  |
| 99 | conjunto união mangueira arruela abafadora (45200-257/2) | 8 |  |  |
| 100 | Corpo inferior equipo Techno (45200-444/5) | 8 |  |  |
| 101 | Filtro de água da seringa (45200-207/0) | 8 |  |  |
| 102 | Lâmpada fluorescente compacta 5w – SE 4 pinos (26047/106/9) | 8 |  |  |
| 103 | Lâmpada fluorescente compacta 9w –SE 4 pinos ( 26015-205/7) | 8 |  |  |
| 104 | mangueira 3 dutos obalte p/ micro s/spray (45200-410/7) | 8 |  |  |
| 105 | Micro válvula retenção (45200-318/0) | 8 |  |  |
| 106 | Pedal de comando complete chip-blowee/ bloqueio (45200-312/6) | 8 |  |  |
| 107 | Rodízio para equipo cart kit com 4 peças (4200-153/8) | 8 |  |  |
| 108 | Torneira fixa borden (45200-131/0) | 8 |  |  |
| 109 | Valv. Aro regul. Ext. aliment. c/retenção p/chip blower (45200-316/5) | 8 |  |  |
| 110 | Valv. Aro regul. Ext. c/retenção p/chip blowere (45200-317/2) | 8 |  |  |
| 111 | Válvula de bloqueio pedal com chip blower (45200-258/7) | 8 |  |  |
|  | BAP´S ELETROPNEUMÁTICAS |  |  |  |
| 112 | Válvula eletro-pneumática (45200-457/3) | 8 |  |  |
|  | PEDAIS DE COMANDO | 8 |  |  |
| 113 | Borracha vedação valv. Pedal kit com 10 peças (45200-183/7) | 8 |  |  |
| 114 | Kit anel e tampa do pedal de comando ( 45200-180/5) | 8 |  |  |
| 115 | Pedal de comando ar cinza clássico (45200-226/6) | 8 |  |  |
| 116 | Piso base pedal comando (45200-343/2) | 8 |  |  |
|  | ASPIRADORES/SUGADORES/CUSPIDEIRA |  |  |  |
| 117 | Borracha adaptador canula cinza clássico (45200-149/5) | 8 |  |  |
| 118 | borracha adaptador canula sugador saliva (45200-155/2) | 8 |  |  |
| 119 | Caixa de esgoto padrão (45200-351/4) | 8 |  |  |
| 120 | Caixa unidade techno 200 branco (45200-463/0) | 8 |  |  |
| 121 | Cano cuspideira | 8 |  |  |
| 122 | Conj tampa e tela separador cinza clássico (45200-223/4) | 8 |  |  |
| 123 | Conj tampa e tela separador de detritos (45200-330/4) | 8 |  |  |
| 124 | Conj tampa reservatório de água (45200-225/9) | 8 |  |  |
| 125 | Conj. Reservatório 1 litro (45200-188/3) | 8 |  |  |
| 126 | Conjunto ejetor vac plus c/ mangueira de lig. (45200-394/1) | 8 |  |  |
| 127 | Copo separador de detritos (45200-361/0) | 8 |  |  |
| 128 | Copo venturi do injetor (45200-246/9) | 8 |  |  |
| 129 | Kit vac plus (45200-1401/1) | 8 |  |  |
| 130 | Ralo cuspideira | 8 |  |  |
| 131 | Suporte adaptador sugador (45200-164/1) | 8 |  |  |
| 132 | Suporte separador detritos (45200-390/2) | 8 |  |  |
| 133 | Tampa para ralo cuspideira | 8 |  |  |
| 134 | Tela cinza clássico p/ separador de detritos (45200-165/9) | 8 |  |  |
| 135 | Tela para separador de detritos (45200-151/3) | 8 |  |  |
|  | SUPORTE DE PONTAS |  |  |  |
| 136 | acoplador painel/suporte pontas (45200-467/0) | 8 |  |  |
| 137 | Cj alavanca piloto (45200-315/8) | 8 |  |  |
| 138 | Conjunto suporte de pontas | 8 |  |  |
| 139 | Suporte pontas red. Aro/micro pneumático (45200-251/9) | 8 |  |  |
| 140 | Suporte pontas red. Para Seringa | 8 |  |  |
| 141 | Suporte pontas sugador de saliva | 8 |  |  |
| 142 | Válvula piloto 200 (45200-474/4) | 8 |  |  |
|  | SERINGA |  |  |  |
| 143 | Bico da seringa (45200-298/5) | 8 |  |  |
| 144 | Cj válvula de água (verde) e válvula de ar (azul) (45200-313/3) | 8 |  |  |
| 145 | Mola botão seringa (45200-294/6) | 8 |  |  |
| 146 | seringa | 8 |  |  |
|  | PLACA ELETRÔNICA |  |  |  |
| 147 | Placa cadeira croma plus c/controle (45200-123/9) | 8 |  |  |
| 148 | Placa cj cadeira s/f acend. Refletor +volta zero (45200-118/9) | 8 |  |  |
|  | MANGUEIRAS |  |  |  |
| 149 | Mangueira 3 dutos oblate p1 micro sI spray(metros) | 8 |  |  |
| 150 | Mangueira de alta pressão (metro) | 8 |  |  |
| 151 | Mangueira Eva estanho (metro) | 8 |  |  |
| 152 | Mangueira protetora em espiral (metro) | 8 |  |  |
| 153 | Mangueira tríplice (metro) | 8 |  |  |
|  | NIPLES |  |  |  |
| 154 | Níple de engate de mangueira | 8 |  |  |
| 155 | Níple derivação mangueira diam. 1,6 mm | 8 |  |  |
| 156 | Níple entrada de água preto | 8 |  |  |
| 157 | Níple ligação mangueira diam. 1.6 | 8 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 10 |  |  |  |

| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cadeira odontológica com equipo odontológico acoplado e unidade de água auxiliar. Dabi Atlante Modelo CROMA | 03700.050.736 03700.052.539 03700.052.540 03700.052.541 03700.052.542 03700.052.543 | 6 |

|  | Descrição de Peças do item 11 | Qnde | Preço (R$) / un | Preço (R$) /Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CADEIRA |  |  |  |
| 158 | Motor redutor do assento com sensor (45200-449/1) | 6 |  |  |
| 159 | Motor redutor do encosto com sensor (45200-448/4) | 6 |  |  |
| 160 | Motor redutor fuso (45200-450/2) | 6 |  |  |
| 161 | Pedal 5 botões cadeiras (45200-452/7) | 6 |  |  |
|  | PEÇAS DE ACABAMENTO |  |  |  |
| 162 | Acabamento alavanca guia (45200-418/5) | 6 |  |  |
| 163 | Capa cavalete (45200-428/1 ou 45200-429/9) | 6 |  |  |
| 164 | Capa encosto de cabeça (45200-402) | 6 |  |  |
| 165 | Capa traseira da base (45200-420/3) | 6 |  |  |
| 166 | Conjunto capa encosto cadeira (45200-401) | 6 |  |  |
| 167 | Pino tipo árvore (45200-308/3) | 6 |  |  |
| 168 | Suporte switch subida assento (45200-642/3) | 6 |  |  |
| 169 | Tampa cinza da tampa do motor (45200-288/9) | 6 |  |  |
| 170 | Tampa motor | 6 |  |  |
|  | ENCOSTOS/ ESTOFAMENTOS E ASSENTOS |  |  |  |
| 171 | Encosto de cabeça bi-articulado (45200-100/4) | 6 |  |  |
| 172 | Estofamento assento nº74 (45201-374/3) | 6 |  |  |
| 173 | Estofamento encosto azul claro nº74 (45201-274/8) | 6 |  |  |
| 174 | Estofamento encosto de cabeça azul claro nº74 (45201-174/2) | 6 |  |  |
| 175 | Trava lâmina (45200-400/0) | 6 |  |  |
|  | EQUIPO |  |  |  |
| 176 | Capa inferior braço articulado (45200-515/9) | 6 |  |  |
| 177 | Capa superior braço articulado (45200-513/4) | 6 |  |  |
| 178 | Conjunto conexão mangueira 3 dutos oblate (45200-234/8) | 6 |  |  |
| 179 | Conjunto mangueira 3 dutos c/torneira fixa borden (45200-391/0) | 6 |  |  |
| 180 | Conjunto tampa e base equipo flex (45200-383/8) | 6 |  |  |
| 181 | Corpo inferior equipo Techno (45200-444/5) | 6 |  |  |
| 182 | Filtro de água da seringa (45200-207/0) | 6 |  |  |
| 183 | Filtro de óleo (45200-110/0) | 6 |  |  |
| 184 | Kit alavanca acionamento válvula bloqueio (45200-363/5) | 6 |  |  |
| 185 | Kit corpo superior bandeja equipo Techno (45200-443/8) | 6 |  |  |
| 186 | Lâmpada fluorescente compacta 5w – SE 4 pinos (26047/106/9) | 6 |  |  |
| 187 | Lâmpada fluorescente compacta 9w –SE 4 pinos ( 26015-205/7) | 6 |  |  |
| 188 | mangueira 3 dutos obalte p/ micro s/spray (45200-410/7) | 6 |  |  |
| 189 | Micro válvula retenção (45200-318/0) | 6 |  |  |
| 190 | Pedal de comando complete chip-blowee/ bloqueio (45200-312/6) | 6 |  |  |
| 191 | Rodízio para equipa cart kit com 4 peças (4200-153/8) | 6 |  |  |
| 192 | Torneira fixa borden (45200-131/0) | 6 |  |  |
| 193 | Valv. Aro regul. Ext. aliment. c/retenção p/chip blower (45200-316/5) | 6 |  |  |
| 194 | Valv. Aro regul. Ext. c/retenção p/chip blowere (45200-317/2) | 6 |  |  |
| 195 | Válvula de bloqueio pedal com chip blower (45200-258/7) | 6 |  |  |
|  | BAP´S ELETROPNEUMÁTICAS |  |  |  |
| 196 | Tirante bap compr. 90 mm kit com 5 peças (45200-456/6) | 6 |  |  |
| 197 | Válvula aro regul. Ext. c/ retenção (45200-417/8) | 6 |  |  |
| 198 | Válvula eletro-pneumática (45200-457/3) | 6 |  |  |
|  | PEDAIS DE COMANDO |  |  |  |
| 199 | Borracha vedação valv. Pedal kit com 10 peças (45200-183/7) | 6 |  |  |
| 200 | Kit anel e tampa do pedal de comando ( 45200-180/5) | 6 |  |  |
| 201 | Pedal de comando ar cinza clássico (45200-226/6) | 6 |  |  |
|  | ASPIRADORES/SUGADORES/CUSPIDEIRA |  |  |  |
| 202 | Borracha adaptador canula cinza clássico (45200-149/5) | 6 |  |  |
| 203 | borracha adaptador canula sugador saliva (45200-155/2) | 6 |  |  |
| 204 | Caixa de esgoto padrão (45200-351/4) | 6 |  |  |
| 205 | Caixa unidade techno 200 branco (45200-463/0) | 6 |  |  |
| 206 | Conj tampa e tela separador cinza clássico (45200-223/4) | 6 |  |  |
| 207 | Conj tampa e tela separador de detritos (45200-330/4) | 6 |  |  |
| 208 | Conj tampa reservatório de água (45200-225/9) | 6 |  |  |
| 209 | Conj. Reservatório 1 litro (45200-188/3) | 6 |  |  |
| 210 | Copo separador de detritos (45200-361/0) | 6 |  |  |
| 211 | Kit sugador venturi com separador de detritos (45200-360/3) | 6 |  |  |
| 212 | Kit vac plus (45200-1401/1) | 6 |  |  |
| 213 | Ralo cuspideira | 6 |  |  |
| 214 | Ralo menor p/ copo unidade | 6 |  |  |
| 215 | Reservatorio água 1 l (458200-157/7) | 6 |  |  |
| 216 | Separador de detritos (45200-150/6) | 6 |  |  |
| 217 | Suporte adaptador sugador (45200-164/1) | 6 |  |  |
| 218 | Suporte separador detritos (45200-390/2) | 6 |  |  |
| 219 | Tampa para ralo cuspideira | 6 |  |  |
| 220 | Tela cinza clássico p/ separador de detritos (45200-165/9) | 6 |  |  |
| 221 | Tela para separador de detritos (45200-151/3) | 6 |  |  |
|  | SUPORTE DE PONTAS |  |  |  |
| 222 | acoplador painel/suporte pontas (45200-467/0) | 6 |  |  |
| 223 | Cj alavanca piloto (45200-315/8) | 6 |  |  |
| 224 | Conjunto suporte de pontas | 6 |  |  |
| 225 | Suporte pontas red. Aro/micro pneumático (45200-251/9) | 6 |  |  |
| 226 | Suporte pontas red. Para Seringa | 6 |  |  |
| 227 | Suporte pontas sugador de saliva | 6 |  |  |
| 228 | Válvula piloto 200 (45200-474/4) | 6 |  |  |
|  | SERINGA | 6 |  |  |
| 229 | Bico da seringa (45200-298/5) | 6 |  |  |
| 230 | Cj válvula de água (verde) e válvula de ar (azul) (45200-313/3) | 6 |  |  |
| 231 | Mola botão seringa (45200-294/6) | 6 |  |  |
| 232 | seringa | 6 |  |  |
|  | PLACA ELETRÔNICA |  |  |  |
| 233 | Placa cadeira croma plus c/controle (45200-123/9) | 6 |  |  |
|  | MANGUEIRAS |  |  |  |
| 234 | Mangueira 3 dutos oblate p1 micro sI spray(metros) | 6 |  |  |
| 235 | Mangueira de alta pressão (metro) | 6 |  |  |
| 236 | Mangueira Eva estanho (metro) | 6 |  |  |
| 237 | Mangueira protetora em espiral (metro) | 6 |  |  |
| 238 | Mangueira tríplice (metro) | 6 |  |  |
|  | NIPLES |  |  |  |
| 239 | Níple de conexão para mangueira diam. 1,6 | 6 |  |  |
| 240 | Níple de conexão para mangueira diam. 3,3x1.6 | 6 |  |  |
| 241 | Níple de conexão para mangueira diam. 3,3x3,3 | 6 |  |  |
| 242 | Níple de engate de mangueira | 6 |  |  |
| 243 | Níple derivação mangueira diam. 1,6 mm | 6 |  |  |
| 244 | Níple entrada de água preto | 6 |  |  |
| 245 | Níple ligação mangueira diam. 1.6 | 6 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 11 |  |  |  |

| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| - 17 | Cadeira odontológica com estabilidade estática e dinâmica em todas as posições, marca: Gnatus, modelo: Syncrus GL | 03700.066.723 03700.066.724 | 2 |

|  | Descrição de Peças do item 12 | Qnde | Preço (R$)/ un | Preço (R$)/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 246 | Chicote atuador encosto da cadeira | 2 |  |  |
| 247 | Pedal syncrus GL | 2 |  |  |
| 248 | Placa da cadeira | 2 |  |  |
| 249 | Suporte de pontas | 2 |  |  |
| 250 | Transformador para cadeira | 2 |  |  |
| 251 | Válvula eletropneumática | 2 |  |  |
| 252 | Válvula interruptora | 2 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 12 |  |  |  |

| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| - 18 | Equipo odontológico acoplado com braço articulado com movimento horizontal, marca Gnatus, modelo Syncrus LSF(braço) - BRAÇO | 03700.066.725 03700.066.726 | 2 |

|  | Descrição de Peças do item 13 | Qnde | Preços (R$) /un | Preço (R$)/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 253 | Conexão engate mangueira sugador | 2 |  |  |
| 254 | Conexão entrada de água com porca | 2 |  |  |
| 255 | Fonte de alimentação do refletor | 2 |  |  |
| 256 | Interruptor unidade de água | 2 |  |  |
| 257 | Peneira filtro do sugador | 2 |  |  |
| 258 | Pivô cabeçote refletor | 2 |  |  |
| 259 | Protetor do refletor | 2 |  |  |
| 260 | Puxador cabeçote do refletor | 2 |  |  |
| 261 | Ralo da cuspideira | 2 |  |  |
| 262 | Reservatório de água | 2 |  |  |
| 263 | Seringa tríplice | 2 |  |  |
| 264 | Tampa acabamento badeja equipo | 2 |  |  |
| 265 | Tampa reservatório de água | 2 |  |  |
| 266 | Terminal da bomba a vácuo | 2 |  |  |
| 267 | Terminal do sugador | 2 |  |  |
| 268 | Terminal triplo borden | 2 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 13 |  |  |  |

| CANETA EXTRA TORQUE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 19 | Caneta de alta rotação extra torque cerâmica 505C, para uso odontológico, marca Kavo | 03700.074.915 03700.074.916 03700.074.917 03700.074.918 03700.074.919 03700.074.920 03700.074.921 03700.074.922 03700.074.923 03700.074.924 03700.074.925 03700.074.926 03700.074.927 03700.074.928 03700.074.929 03700.074.930 03700.074.931 03700.074.932 03700.074.933 03700.074.934 03700.074.935 03700.074.936 03700.074.937 03700.074.938 03700.074.939 03700.074.940 03700.074.941 03700.074.942 03700.074.943 03700.074.944 03700.074.945 03700.074.946 03700.074.947 03700.074.948 03700.074.949 03700.074.950 03700.074.930 03700.074.951 03700.074.952 03700.074.953 03700.074.954 03700.074.955 03700.074.956 03700.074.956 03700.074.957 03700.074.958 03700.074.959 | 46 |

|  | Descrição de Peças do item 14 | Qnde | Preço (R$)/un | Preço (R$)/total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 | Abafador Traseiro | 46 |  |  |
| 270 | Anel de Fixação | 46 |  |  |
| 271 | Bucha de Engate | 46 |  |  |
| 272 | Bucha Dentada | 46 |  |  |
| 273 | Cabeça com Tubos | 46 |  |  |
| 274 | Junta do Engate | 46 |  |  |
| 275 | Junta do Spray | 46 |  |  |
| 276 | Rolamento Esfera Cerâmica 3,175D x 6,35D | 46 |  |  |
| 277 | Rotor para Reposição | 46 |  |  |
| 278 | Tampa do Spray | 46 |  |  |
| 279 | Tampa Montada | 46 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 14 |  |  |  |

| COMPRESSOR DE AR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 20 | Compressor de ar, motor 1hp, pressão de 80 a 120 ibs/pol, marca Dental AIR, modelo 1100-25VF. | 03700.066.717 03700.066.718 | 2 |

|  | Descrição de Peças do item 15 | Qnde | Preço (R$)/un | Preço (R$)/total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | Capacitor | 2 |  |  |
| 281 | Coxim do Motor | 2 |  |  |
| 282 | Dreno manual | 2 |  |  |
| 283 | Filtro de entrada de ar | 2 |  |  |
| 284 | Mangueira | 2 |  |  |
| 285 | Manômetro ( reservatório) | 2 |  |  |
| 286 | Manômetro (saída de ar ) | 2 |  |  |
| 287 | Motocompressor | 2 |  |  |
| 288 | Pés anti-vibratórios | 2 |  |  |
| 289 | Pressostato | 2 |  |  |
| 290 | Regulador de pressão | 2 |  |  |
| 291 | Reservatório de ar | 2 |  |  |
| 292 | Válvula de retenção | 2 |  |  |
| 293 | Válvula de segurança | 2 |  |  |
| 294 | Válvula solenóide | 2 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 15 |  |  |  |

| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| - 21 | Compressor de Ar Odontológico com Reservatório de 250 Litros, Marca Schulz, Modelo CSV 20/250 | 03700.085.394 03700.085.395 | 2 |

|  | Descrição de Peças do item 16 | Qnde | Preço (R$) /un | Preço (R$)/total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 295 | Anel AP (kit) do bloco compressor | 2 |  |  |
| 296 | Anel BP (kit) do bloco compressor | 2 |  |  |
| 297 | Anel cônico 1/4 “ kit com 10 peças | 2 |  |  |
| 298 | Anel cônico 5/8’’ kit com 10 | 2 |  |  |
| 299 | Anel O’ring | 2 |  |  |
| 300 | Arruela de vedação (kit com 10 peças ) do bloco compressor | 2 |  |  |
| 301 | Barra focar motor | 2 |  |  |
| 302 | Base ar direto | 2 |  |  |
| 303 | Biela AP com rolamento agulhas (kit) do bloco compressor | 2 |  |  |
| 304 | Biela BP do bloco compressor | 2 |  |  |
| 305 | Bloco compressor 60hz ( sem acessórios ) Schulz | 2 |  |  |
| 306 | Bucha de redução ¾”x1/2” | 2 |  |  |
| 307 | Bucha redução 1.1/4”x3/4” | 2 |  |  |
| 308 | Bucha redução 2’’X1/2” | 2 |  |  |
| 309 | Correia | 2 |  |  |
| 310 | Cotovelo ½” x 5/8” com anel cônico | 2 |  |  |
| 311 | Cotovelo ½” x 5/8” sem anel cônico | 2 |  |  |
| 312 | Cotovelo 1/8 “X ¼ “ | 2 |  |  |
| 313 | Cotovelo 90” MF ¾” | 2 |  |  |
| 314 | Cotovelo MF 1.1/4” | 2 |  |  |
| 315 | Cruzeta ¼” (reserv. vertical) | 2 |  |  |
| 316 | Cruzeta comando | 2 |  |  |
| 317 | Elemento filtro ar do bloco compressor | 2 |  |  |
| 318 | Filtro ar do bloco compressor | 2 |  |  |
| 319 | Flange do bloco compressor | 2 |  |  |
| 320 | Junta (kit) do bloco compressor | 2 |  |  |
| 321 | Kit trilho | 2 |  |  |
| 322 | Mangueira | 2 |  |  |
| 323 | Manômetro H250 psig (resrv vertical) | 2 |  |  |
| 324 | Manômetro V250 psig (resrv horizontal) | 2 |  |  |
| 325 | Motor trif. 60 Hz 220/380V | 2 |  |  |
| 326 | Parf. Allen com cabeça M5x0.8x20 do bloco compressor | 2 |  |  |
| 327 | Pistão AP ø 2’ (Kit) do bloco compressor | 2 |  |  |
| 328 | Pistão BP ø 90mm do bloco compressor | 2 |  |  |
| 329 | Placa válvula AP (kit) do bloco compressor | 2 |  |  |
| 330 | Placa válvula BP (kit) do bloco compressor | 2 |  |  |
| 331 | Polia 60HZ (furo usinado) | 2 |  |  |
| 332 | Pressostato | 2 |  |  |
| 333 | Purgador ¼”x 135 | 2 |  |  |
| 334 | Purgador 1/4 “ | 2 |  |  |
| 335 | Registro ½” | 2 |  |  |
| 336 | Reparo placa válvula AP (kit) do bloco compressor | 2 |  |  |
| 337 | Reparo placa válvula BP (kit) do bloco compressor | 2 |  |  |
| 338 | Reparo válvula descarga | 2 |  |  |
| 339 | Reparo válvula retenção | 2 |  |  |
| 340 | Retentor do bloco compressor | 2 |  |  |
| 341 | Rolamento agulhas do bloco compressor | 2 |  |  |
| 342 | Rolamento dianteiro do bloco compressor | 2 |  |  |
| 343 | Rolamento traseiro do bloco compressor | 2 |  |  |
| 344 | Serpentina descarga (base ) | 2 |  |  |
| 345 | Serpentina descarga (reserv. Horizontal e base 20G) | 2 |  |  |
| 346 | Serpentina descarga (reserv. vertical) | 2 |  |  |
| 347 | Serpentina intermediária (kit) do bloco compressor | 2 |  |  |
| 348 | Serpentina intermediária aletada com conexões do bloco compressor | 2 |  |  |
| 349 | Silencioso | 2 |  |  |
| 350 | Tampa cilindro AP do bloco compressor | 2 |  |  |
| 351 | Tampa cilindro BP do bloco compressor | 2 |  |  |
| 352 | Tampa labirinto do bloco compressor | 2 |  |  |
| 353 | Tubo válvula piloto (kit) | 2 |  |  |
| 354 | União 1/8” X ¼” | 2 |  |  |
| 355 | Válvula descarga | 2 |  |  |
| 356 | Válvula piloto 125-145psig | 2 |  |  |
| 357 | Válvula piloto 156-175psig verde | 2 |  |  |
| 358 | Válvula retenção ¾ (F) | 2 |  |  |
| 359 | Válvula retenção ¾ “(M) | 2 |  |  |
| 360 | Válvula segurança 1/4'” ASME | 2 |  |  |
| 361 | Virabrequim (kit) do bloco compressor | 2 |  |  |
| 362 | Visor nível óleo ¾” (kit com anel O’ring) do bloco compressor | 2 |  |  |
| 363 | Volante do bloco compressor | 2 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 16 |  |  |  |

|  | CONTRA-ÂNGULO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 24 | Contra-ângulo com formato anatômico, Marca Dabi Atlante | 03700.054.110 03700.054.111 03700.054.112 03700.054.113 03700.054.114 03700.054.115 03700.054.116 03700.054.117 03700.054.118 03700.054.119 | 10 |

|  | Descrição de Peças do item 17 | Qnde | Preço (R$)/ un | Preço (R$)/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 364 | Anel O’ring diam.int 8mm diam. Seção 1mm | 10 |  |  |
| 365 | Cabeça completa do contra-ângulo | 10 |  |  |
| 366 | Conjunto eixo principal contra ângulo | 10 |  |  |
| 367 | Coroa dentada de acoplamento | 10 |  |  |
| 368 | Eixo de acoplamento | 10 |  |  |
| 369 | Eixo de rotação | 10 |  |  |
| 370 | Eixo traseiro contra ângulo | 10 |  |  |
| 371 | Engrenagem da coroa dentada de cabeça | 10 |  |  |
| 372 | Engrenagem de rotação do contra ângulo odontológico | 10 |  |  |
| 373 | Kit eixo dianteiro contra ângulo | 10 |  |  |
| 374 | Palhetas de rotações | 10 |  |  |
| 375 | Pinça de sustentação e trava | 10 |  |  |
| 376 | Pinça de sustentação e trava | 10 |  |  |
| 377 | Pino elástico para eixo da peça reta | 10 |  |  |
| 378 | Pino elástico para M.motor e contra | 10 |  |  |
| 379 | Rolamento para contra ângulo e peça reta | 10 |  |  |
| 380 | Tampa da cabeça do contra ângulo | 10 |  |  |
| 381 | Trava da broca contra ângulo | 10 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 17 |  |  |  |

| CONTRA-ÂNGULO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
|  | Contra-ângulo com formato anatômico, Marca Kavo, Modelo Intramatic 2068 FGBN | 03700.074.930 03700.074.931 03700.074.932 03700.074.933 03700.074.934 03700.074.935 03700.074.936 03700.074.937 03700.074.938 03700.074.939 03700.074.940 03700.074.941 03700.074.942 03700.074.943 03700.074.944 03700.074.945 03700.074.946 03700.074.947 03700.074.948 03700.074.949 03700.074.950 03700.074.951 03700.074.952 03700.074.953 03700.074.954 03700.074.955 03700.074.956 03700.074.957 03700.074.958 03700.074.959 | 30 |

|  | Descrição de Peças do item 18 | Qnde | Preço (R$) /un | Preço (R$) /total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 382 | Arraste Final Interno | 30 |  |  |
| 383 | Cabeça Montada | 30 |  |  |
| 384 | Cabeça Soldada | 30 |  |  |
| 385 | Capa Contra Ângulo Montada | 30 |  |  |
| 386 | Eixo Completo | 30 |  |  |
| 387 | Engrenagem para Reposição | 30 |  |  |
| 388 | Intermediária Completa | 30 |  |  |
| 389 | Joelho Soldado | 30 |  |  |
| 390 | Mola Fixadora | 30 |  |  |
| 391 | Pinhão 9 dentes | 30 |  |  |
| 392 | Pinhão 10 dentes | 30 |  |  |
| 393 | Pino Elástico Espiral 1x4,5 ® | 30 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 18 |  |  |  |

| CONTRA-ÂNGULO MULTIPLICADOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 26 | Contra-Ângulo multiplicador para uso odontológico Koncept 1:5 | 03700.074.960 03700.074.961 03700.074.962 03700.074.463 03700.074.464 03700.074.465 03700.074.466 03700.074.467 03700.074.468 03700.074.469 03700.074.470 03700.074.471 | 12 |

|  | Descrição de Peças do item 19 | Qnde | Preço (R$)/ un | Preço (R$) /total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 394 | Acoplamento | 12 |  |  |
| 395 | Alojamento Mancal ® | 12 |  |  |
| 396 | Botão de Pressão ® | 12 |  |  |
| 397 | Cabeça Multiplicador | 12 |  |  |
| 398 | Capa Cônica | 12 |  |  |
| 399 | Engrenagem | 12 |  |  |
| 400 | Engrenagem Montada | 12 |  |  |
| 401 | Engrenagem Montada Reposição | 12 |  |  |
| 402 | Esfera 2 Calibradas ® | 12 |  |  |
| 403 | Filtro para Reposição ® | 12 |  |  |
| 404 | Intermediaria Montada | 12 |  |  |
| 405 | Joelho Multiplicador Montado | 12 |  |  |
| 406 | Mancal do Rotor | 12 |  |  |
| 407 | Mola ® | 12 |  |  |
| 408 | Mola Cônica Helicoidal ® | 12 |  |  |
| 409 | O-Ring (anel) 6x0,5 de Borracha ® | 12 |  |  |
| 410 | O-Ring ® | 12 |  |  |
| 411 | O-Ring 1x0,4 ® | 12 |  |  |
| 412 | Pinhão Intermediário Montado ® | 12 |  |  |
| 413 | Tampa ® | 12 |  |  |
| 414 | Tubo Água do Spray | 12 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 19 |  |  |  |

| CUBA ULTRASSÔNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 27 | Cuba de Lavagem Ultrassônica em Aço Inoxidavel, Capacidade de 6 Litros, Com Sistema de Aquecimento, Kondentech modelo - CD4820 | 03700.083.722 03700.083.723 | 2 |

|  | Descrição de Peças do item 20 | Qnde | Preço (R$)/un | Preço (R$) /total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 415 | Cesto | 2 |  |  |
| 416 | Dreno | 2 |  |  |
| 417 | Etiqueta painel | 2 |  |  |
| 418 | Micro ventilador | 2 |  |  |
| 419 | Painel Eletrônico | 2 |  |  |
| 420 | Placa de entrada de energia | 2 |  |  |
| 421 | Placa eletrônica de comando | 2 |  |  |
| 422 | Resistência de aquecimento | 2 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 20 |  |  |  |

| FOTOPOLIMERIZADOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 28 | Fotopolimerizador sem fio, marca Bluephase, marca Ivoclar | 03700.074.515 03700.074.516 03700.074.517 03700.074.518 03700.074.519 03700.074.520 03700.074.521 03700.074.522 03700.074.523 03700.074.524 03700.074.525 03700.074.526 | 12 |

|  | Descrição de Peças do item 21 | Qnde | Preço (R$)/un | Preço (R$) /total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 423 | Base de carga sem unidade de alimentação. | 12 |  |  |
| 424 | Bateria G2 | 12 |  |  |
| 425 | Cabo de conecção USA | 12 |  |  |
| 426 | Conducto de Luz 10 mm | 12 |  |  |
| 427 | Conducto de Luz Pin Point 6 - 2 | 12 |  |  |
| 428 | Peça de mão | 12 |  |  |
| 429 | Protector antideslumbrante (Pacote com 3). | 12 |  |  |
| 430 | Unidade de alimentação | 12 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 21 |  |  |  |

| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| - 28 | Fotopolimerizador sem fio, marca Schuster, modelo Emitter D. | 3700091042 3700091043 3700091044 3700091045 3700091046 3700091047 3700091048 3700091049 | 8 |

|  | Descrição de Peças do item 22 | Qnde | Preço (R$)/un | Preço (R$)/total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 431 | Base de carga sem unidade de alimentação. | 8 |  |  |
| 432 | Bateria de lítio | 8 |  |  |
| 433 | Ponteira de polimerização preta 8mm fibra ótica | 8 |  |  |
| 434 | Protetor ocular | 8 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 22 |  |  |  |

| GOTEJADOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 29 | Gotejador elétrico digital uso odontológico, contendo: 01 equipamento com 02 (duas) canetas com pontas removíveis, marca Plaster | 03700.074.491 03700.074.492 | 2 |

|  | Descrição de Peças do item 23 | Qnde | Preço (R$)/un | Preço (R$)/total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 | Cabo da caneta | 2 |  |  |
| 436 | Chave liga/desliga | 2 |  |  |
| 437 | Placa de circuito de 2A na caixa de comando | 2 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 23 |  |  |  |

| MICROMOTOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 31 | Micromotor com rotação entre 3.000 a 20.000 Rpm, Marca Dabi Atlante. | 03700.054.120 03700.054.121 03700.054.122 03700.054.123 03700.054.124 03700.054.125 03700.054.126 03700.054.127 03700.054.128 03700.054.129 03700.074.930 03700.074.931 03700.074.932 03700.074.933 03700.074.934 03700.074.935 03700.074.936 03700.074.937 03700.074.938 03700.074.939 03700.074.940 03700.074.941 03700.074.942 03700.074.943 03700.074.944 03700.074.945 03700.074.946 03700.074.947 03700.074.948 03700.074.949 03700.074.950 03700.074.951 03700.074.952 03700.074.953 03700.074.954 03700.074.955 03700.074.956 03700.074.957 03700.074.958 03700.074.959 | 40 |

|  | Descrição de Peças do item 24 | Qnde | Preços (R$) / un | Preços (R$) / total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 438 | Abafador Externo | 40 |  |  |
| 439 | Acoplamento Colado | 40 |  |  |
| 440 | Acoplamento Montado | 40 |  |  |
| 441 | Anel de Pressão | 40 |  |  |
| 442 | Capa | 40 |  |  |
| 443 | Capa de Regulagem | 40 |  |  |
| 444 | Cilindro | 40 |  |  |
| 445 | Feltro p/ Micro Motor | 40 |  |  |
| 446 | Flange | 40 |  |  |
| 447 | Junta do Engate | 40 |  |  |
| 448 | Kit p/ Rep. Rotor do Micromotor | 40 |  |  |
| 449 | Mola Helic. Cilíndrica 0,96x0,12x4,8 | 40 |  |  |
| 450 | O-Ring 1,067x1,27 | 40 |  |  |
| 451 | O-Ring 10,5 ® | 40 |  |  |
| 452 | O-Ring 6x1 ® | 40 |  |  |
| 453 | O-Ring 8,3x0,68 | 40 |  |  |
| 454 | Palheta p/ Micro Motores | 40 |  |  |
| 455 | Parafuso Cab. Cil. M2x4 ® | 40 |  |  |
| 456 | Parafuso Esp. M 1,6 ® | 40 |  |  |
| 457 | Rolam. Esf. Aço Inox Carga Radial | 40 |  |  |
| 458 | Rotor Montado | 40 |  |  |
| 459 | Tampa | 40 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 24 |  |  |  |

| MICROMOTOR ELÉTRICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 32 | Micromotor elétrico uso odontológico, desenvolvido para prótese com rotação de 0 a 35.000 RPM, botão de 127/220V, acompanhamento de pedal | 03700.074.493 03700.074.494 03700.074.496 03700.074.497 | 4 |

|  | Descrição de Peças do item 25 | Qnde | Preço (R$)/ un | Preço (R$)/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 460 | Cabo conector 6.5 mm | 4 |  |  |
| 461 | Carvão (par) | 4 |  |  |
| 462 | Componente BDW93C | 4 |  |  |
| 463 | Componente GP60-135 | 4 |  |  |
| 464 | Rolamento 10x4x3 | 4 |  |  |
| 465 | Rolamento 12x4x6 | 4 |  |  |
| 466 | Rolamento 14x4x8 | 4 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 25 |  |  |  |

| MISTURADOR DE ALGINATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 33 | Misturador para alginato e silicona automático com 01 cuba de borracha flexível. Marca Zhermack | 03700.075.812 03700.075.813 03700.075.814 03700.075.815 03700.075.816 | 5 |

|  | Descrição de Peças do item 26 | Qnde | Preço (R$)/un | Preço (R$)/total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 467 | Botão seletor de velocidade | 5 |  |  |
| 468 | Cabo de alimentação | 5 |  |  |
| 469 | Fusível de proteção F 250V 2,5A | 5 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 26 |  |  |  |

| MOCHO ODONTOLÓGICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 36 | Mocho odontológico Dabi Atlante. Referente à cadeira Croma Plus | 03700.031.503 03700.031.503 03700.031.508 | 3 |

|  | Descrição de Peças do item 27 | Qnde | Preço (R$)/ un | Preço (R$)/total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 470 | Capa acabamento mocho (45200-398/0) | 3 |  |  |
| 471 | Conj capa acabamento encosto mocho (45200-399/8) | 3 |  |  |
| 472 | Estofamento assento mocho | 3 |  |  |
| 473 | Estofamento encosto mocho azul claro nº74 (45203-174/1) | 3 |  |  |
| 474 | Estofamento encosto mocho standart nº 74 (45203-274/7) | 3 |  |  |
| 475 | Pistão a gás | 3 |  |  |
| 476 | Regulador do acento | 3 |  |  |
| 477 | rodizio para mocho | 3 |  |  |
| 478 | Trava de ajustes do encosto | 3 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 27 |  |  |  |

| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| - 37 | Mocho odontológico Dabi Atlante. Referente à cadeira Croma | 03700.050.736 03700.052.539 03700.052.540 03700.052.541 03700.052.542 03700.052.543 | 6 |

|  | Descrição de Peças do item 28 | Qnde | Preço (R$)/ un | Preço (R$)/total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 479 | Capa acabamento mocho (45200-398/0) | 6 |  |  |
| 480 | Conj capa acabamento encosto mocho (45200-399/8) | 6 |  |  |
| 481 | Estofamento assento mocho | 6 |  |  |
| 482 | Estofamento encosto mocho azul claro nº74 (45203-174/1) | 6 |  |  |
| 483 | Estofamento encosto mocho standart nº 74 (45203-274/7) | 6 |  |  |
| 484 | Pistão a gás | 6 |  |  |
| 485 | Regulador do acento | 6 |  |  |
| 486 | rodizio para mocho | 6 |  |  |
| 487 | Trava de ajustes do encosto | 6 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 28 |  |  |  |

| PEÇA RETA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 39 | Peça reta intramatic, marca Kavo, modelo 10ABN | 03700.074.930 03700.074.931 03700.074.932 03700.074.933 03700.074.934 03700.074.935 03700.074.936 03700.074.937 03700.074.938 03700.074.939 03700.074.940 03700.074.941 03700.074.942 03700.074.943 03700.074.944 03700.074.945 03700.074.946 03700.074.947 03700.074.948 03700.074.949 03700.074.950 03700.074.951 03700.074.952 03700.074.953 03700.074.954 03700.074.955 03700.074.956 03700.074.957 03700.074.958 03700.074.959 | 30 |

|  | Descrição de Peças do item 29 | Qnde | Preço (R$)/ un | Preço (R$)/total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 488 | Anel Cônico | 30 |  |  |
| 489 | Anel de Retenção 3,2 ® | 30 |  |  |
| 490 | Anel Recartilhado para Peça Reta | 30 |  |  |
| 491 | Arraste Final Interno | 30 |  |  |
| 492 | Arruela 5,2x6,75x0,15 Inox ® | 30 |  |  |
| 493 | Capa com Tubo da Peça Reta | 30 |  |  |
| 494 | Curva ® | 30 |  |  |
| 495 | Eixo Completo | 30 |  |  |
| 496 | Eixo Montado | 30 |  |  |
| 497 | Mola Helicoidal | 30 |  |  |
| 498 | Parafuso Cabeça Panela com Guia M2,6 ® | 30 |  |  |
| 499 | Parafuso Sem Cabeça c/ Fenda M1,7x1,8 ® | 30 |  |  |
| 500 | Peça de Pressão | 30 |  |  |
| 501 | Ponta | 30 |  |  |
| 502 | Presilha para Spray | 30 |  |  |
| 503 | Rolamento de Esferas 4x9x4 | 30 |  |  |
| 504 | Rolamento de Esferas 5x8x2 | 30 |  |  |
| 505 | Roldada ® | 30 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 29 |  |  |  |

| PLASTIFICADORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 40 | Plastificadora à vácuo, com sistema de ar comprimido, aplicação odontológica, marca Kerbus. | 03700.075.810 03700.075.811 | 2 |

|  | Descrição de Peças do item 30 | Qnde | Preço (R$)/ un | Preço (R$)/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 506 | Botão liga/desliga | 2 |  |  |
| 507 | Cabo de força | 2 |  |  |
| 508 | Fusível de proteção | 2 |  |  |
| 509 | Pino fim de curso | 2 |  |  |
| 510 | Resistência elétrica em cerâmica | 2 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 30 |  |  |  |

| RECORTADORA DE GESSO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 41 | Recortador de gesso uso odontológico, marca essencedental VH. | 03700.074.529 03700.074.530 03700.074.531 03700.074.532 | 4 |

|  | Descrição de Peças do item 31 | Qnde | Preço (R$)/ un | Preço (R$)/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 511 | Botão liga/desliga | 4 |  |  |
| 512 | Motor | 4 |  |  |
| 513 | Cabo de alimentação | 4 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 31 |  |  |  |

| REFLETOR ODONTOLÓGICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 43 | Refletor odontológico, Dabi Atlante, referente à cadeira Croma | 03700.050.736 03700.052.539 03700.052.540 03700.052.541 03700.052.542 03700.052.543 | 6 |

|  | Descrição de Peças do item 32 | Qnde | Preço (R$)/ un | Preço (R$)/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REFLETORES |  |  |  |
| 514 | Chicote comando refletor (45200-600/1) | 6 |  |  |
| 515 | Conj tampas cabeçote refletor | 6 |  |  |
| 516 | Conjunto espelho do refletor | 6 |  |  |
| 517 | Conjunto moldura do cabeçote do refletor | 6 |  |  |
| 518 | Kit alavanca acionamento interruptor refletor | 6 |  |  |
| 519 | Kit soquete lampada | 6 |  |  |
| 520 | lâmpada | 6 |  |  |
| 521 | Protetor do refletor | 6 |  |  |
| 522 | Protetor lâmpada do refletor (45200-329/3) | 6 |  |  |
| 523 | Tubo focalizador | 6 |  |  |
| 524 | União das articulações braço (45200-539/0) | 6 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 32 |  |  |  |

| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| - 43 | Refletor odontológico, Dabi Atlante, referente à cadeira Personal C. |  | 8 |

|  | Descrição de Peças do item 33 | Qnde | Preço (R$)/ un | Preço (R$)/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REFLETORES | 8 |  |  |
| 525 | Arruela de acabamento espelho refletor | 8 |  |  |
| 526 | Articulação inferior braço (45200-538/3) | 8 |  |  |
| 527 | Chicote comando refletor (45200-600/1) | 8 |  |  |
| 528 | Conj articulação dianteira do braço do refletor (45200-537/6) | 8 |  |  |
| 529 | Conj tampas cabeçote refletor | 8 |  |  |
| 530 | Conjunto espelho do refletor | 8 |  |  |
| 531 | Conjunto moldura do cabeçote do refletor | 8 |  |  |
| 532 | Kit alavanca acionamento interruptor refletor | 8 |  |  |
| 533 | Kit soquete lampada | 8 |  |  |
| 534 | lâmpada | 8 |  |  |
| 535 | Protetor do refletor | 8 |  |  |
| 536 | Protetor lâmpada do refletor (45200-329/3) | 8 |  |  |
| 537 | Tubo focalizador | 8 |  |  |
| 538 | União das articulações braço (45200-539/0) | 8 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 33 |  |  |  |

| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| - 44 | Refletor odontológico monofocal, multifacetado, marca Gnatus. | 03700.066.727 03700.066.728 | 2 |

|  | Descrição de Peças do item 34 | Qnde | Preço (R$) / un | Preço (R$)/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 539 | Arruela de acabamento espelho refletor | 2 |  |  |
| 540 | Articulação inferior braço (45200-538/3) | 2 |  |  |
| 541 | Chicote comando refletor (45200-600/1) | 2 |  |  |
| 542 | Conj articulação dianteira do braço do refletor (45200-537/6) | 2 |  |  |
| 543 | Conj tampas cabeçote refletor | 2 |  |  |
| 544 | Conjunto espelho do refletor | 2 |  |  |
| 545 | Conjunto moldura do cabeçote do refletor | 2 |  |  |
| 546 | Kit alavanca acionamento interruptor refletor | 2 |  |  |
| 547 | Kit soquete lampada | 2 |  |  |
| 548 | lâmpada | 2 |  |  |
| 549 | Protetor do refletor | 2 |  |  |
| 550 | Protetor lâmpada do refletor (45200-329/3) | 2 |  |  |
| 551 | Tubo focalizador | 2 |  |  |
| 552 | União das articulações braço (45200-539/0) | 2 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 34 |  |  |  |

| SELADORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 45 | Seladora para Papel Grau Cirúrgico, Comando de Aquecimento e Acionamento do Motor Independentemente, Marca SDC 01, Modelo SRN 01 | 03700.085.393 | 1 |

|  | Descrição de Peças do item 35 | Qnde | Preço (R$) / un | Preço (R$)/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 553 | Chave de controle para seladora | 1 |  |  |
| 554 | Lâmina de corte | 1 |  |  |
| 555 | Lâmpada piloto led para seladora | 1 |  |  |
| 556 | Resistência de aquecimento para seladora | 1 |  |  |
| 557 | Termostato de controle de temperatura da seladora | 1 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 35 |  |  |  |

| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| - 46 | Seladora 300MM/10MM com guilhotina mais suporte rolo ALT equipamentos odontológicos. | 03700.075.850 03700.075.851 03700.075.852 03700.075.853 | 4 |

|  | Descrição de Peças do item 36 | Qnde | Preço (R$)/ un | Preço (R$)/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 558 | Chave de controle para seladora | 4 |  |  |
| 559 | Lâmina de corte | 4 |  |  |
| 560 | Lâmpada piloto led para seladora | 4 |  |  |
| 561 | Resistência de aquecimento para seladora | 4 |  |  |
| 562 | Termostato de controle de temperatura da seladora | 4 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 36 |  |  |  |

| SISTEMA DE SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 47 | Sistema de sucção de alta potência para odontologia, marca Dabi-Atlante, bomba ciclone. | 03700.031.699 | 1 |

|  | Descrição de Peças do item 37 | Qnde | Preço (R$) / un | Preço (R$)/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 563 | Torneira de água | 1 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 37 |  |  |  |

| TORNO DE BANCADA PARA POLIMENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento |  | Quantidade |
| - 49 | Torno para polimento de bancada uso odontológico, marca OGP |  | 03700.074.533 | 1 |

|  | Descrição de Peças do item 38 | Qnde | Preço (R$)/ un | Preço (R$)/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 564 | Botão liga/desliga | 1 |  |  |
| 565 | Motor | 1 |  |  |
| 566 | Cabo de alimentação | 1 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 38 |  |  |  |

| VIBRADOR PARA GESSO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| - 50 | Vibrador para gesso, uso odontológico, para eliminar bolha durante a espatulação do gesso, base em aço, mesa removível. Essencedental VH | 03700.074.498 03700.074.499 03700.074.500 03700.074.501 03700.074.502 | 5 |

|  | Descrição de Peças do item 39 | Qnde | Preço (R$)/ un | Preço (R$)/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 567 | Botão liga/desliga | 5 |  |  |
| 568 | Motor | 5 |  |  |
| 569 | Cabo de alimentação | 5 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 39 |  |  |  |

Auto Serviço Odontológico 03 – ASO 03

| APARELHO DE PROFILAXIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| 40 | Profi Saevo – Jet Sonic B. P | 370.088.169 | 1 |

|  | Descrição de Peças do item 40 | Qnde | Preço (R$) / un | Preço (R$)/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 570 | Bobina solenoide | 1 |  |  |
| 571 | Bomba peristáltica | 1 |  |  |
| 572 | Caneta do jato de pó | 1 |  |  |
| 573 | Caneta do ultrassom | 1 |  |  |
| 574 | Capa externa da caneta do ultrassom | 1 |  |  |
| 575 | Cassete bomba peristáltica | 1 |  |  |
| 576 | Corpo ejetor para caneta jato de pó | 1 |  |  |
| 577 | Filtro de ar para jato | 1 |  |  |
| 578 | Filtro de ar para profi | 1 |  |  |
| 579 | Fonte alimentação | 1 |  |  |
| 580 | Kit tampa e reservatório de pó | 1 |  |  |
| 581 | Knob plástico | 1 |  |  |
| 582 | Mangueira da caneta jato pó | 1 |  |  |
| 583 | Motor com eixo | 1 |  |  |
| 584 | Placa do ultrassom digital | 1 |  |  |
| 585 | Transformador | 1 |  |  |
| 586 | Tubo de passagem de pó | 1 |  |  |
| 587 | Válvula de escape | 1 |  |  |
| 588 | Tampa tanque | 1 |  |  |
| 589 | Tanque | 1 |  |  |
| 590 | Registro regulador de fluxo | 1 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 40 |  |  |  |

| BOMBA À VÁCUO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Tombamento | Quantidade |
| 41 | Bomba à vácuo Dry Zap 60Hz – potência 450W | 370.086.170 | 1 |

|  | Descrição de Peças do item 41 | Qnde | Preços (R$)/ un | Preço (R$)/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 591 | Aspirador/ Compressor centrífugo | 1 |  |  |
| 592 | Caixa elétrica (placa eletrônica) | 1 |  |  |
| 593 | Chave geral | 1 |  |  |
| 594 | Disjuntor | 1 |  |  |
| 595 | Placa eletrônica | 1 |  |  |
| 596 | Porta fusível | 1 |  |  |
| 597 | Sapatas anti- vibração | 1 |  |  |
| 598 | Separador de ar/ secreção | 1 |  |  |
| 599 | Tubo tipo espiralado | 1 |  |  |
|  | Preço (R$) total item 41 |  |  |  |

A manutenção preventiva deverá incluir, quando necessário:

- Calibração, ajustes, testes, regulagem e revisão que inclua troca de fluidos, gases, óleos, filtros, lubrificantes e outros; regulagem das válvulas de ar, água e rotação das pontas;

- Ajuste da velocidade e pedal de acionamento;

- Regulagem do sistema de sucção/irrigação;

- Regulagem da pressão de ar e água dos terminais borden das pontas de alta e baixa rotação;

- Regulagem do refletor, sistema de acionamento de elevação;

- Limpeza dos sistemas de sucção e irrigação;

- conferência do funcionamento dos equipamentos/aparelhos.

A manutenção corretiva deverá incluir eventual:

- Serviço de troca de estofamento e estrutura metálica das cadeiras odontológicas;

- serviço de substituição de rodízios, estofados, gás, testes e aferições em geral;

- serviço de substituição de válvula redutora de pressão, terminais, mangueiras, válvulas reguladoras de ar, seringas tríplice, suporte de pontas, testes e aferições em geral;

- serviços de substituição de lâmpadas, pinças, soquetes, visores, molduras, transformadores, testes e aferições de refletores em geral;

- serviço a ser realizado nas peças de mão, incluindo regulagem de válvulas de ar, água e rotação das pontas;

- Serviço em cuspideiras, com substituição de registros, cubas de porcelana, mangueiras, suportes de sugador, válvulas de ar, testes e aferições em geral;

- Serviço em sugadores, incluindo substituição de mangueiras, filtros de sucção, câmeras de sucção, válvulas de sucção, testes e aferições em geral;

- Serviço em canetas de alta e baixa rotação, incluindo substituição de tampas, pinças, anéis de vedação, turbinas (rotores) de alta rotação;

- Serviço de substituição de pressostato em compressores, mangueiras, válvulas, rolamentos do motor elétrico, óleo, filtro de ar, pistões, anéis, bielas, camisas, correias, resistências, reservatórios de ar, manômetros com regulagem dos mesmos, testes e aferições em geral;

- Serviço em amalgamador, com substituição de led luminoso, placa lógica, recipiente, eixo, motor, transformador;

- serviço em fotopolimerizador, incluindo substituição de lâmpada led, ventoinha, válvula solenoide, placa eletrônica, resistência, galvanômetro e/ou sensor de radiômetro, pistola, célula do sensor do radiômetro, testes e aferições em geral;

- Serviço em autoclave, incluindo substituição de borrachas de vedação, válvulas solenoides de entrada, resistências, placas de comando, cabos de força, mangueiras de dreno, testes e aferições em geral;

- Serviço em ultrassom com aparelhos de profilaxia de bicarbonato de sódio, incluindo substituição de placa eletrônica, mangueiras, transformadores, canetas e jatos de bicarbonato, reservatórios, tampas do reservatório, porcas, fusíveis, cabos de força, chaves de graduação de potência, registros de ar, placa de ultrassom, bloco de válvula solenoide, testes e aferições em geral;

3. ENVIO DO ORÇAMENTO:

- Deverá ser em papel timbrado da empresa, apresentar o nome do responsável e ser devidamente assinado.

- Deverá conter endereço, telefone, outros meios de contato e CNPJ da empresa.

- Deverá ser endereçado ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

- Deverá conter no valor todos os encargos referentes ao fornecimento da peça.

- Quando não fornecer a peça, informar que não cotou o valor (NC).

- Deverá apresentar validade de no mínimo 120 dias (expressa no documento).

- Deverá estar datado.

- Deverá ser entregue pessoalmente, via correio ou pelo email: podon.selog@cbm.df.gov.br

4. INFORMAÇÕES GERAIS:

O presente orçamento não cria qualquer obrigação da empresa em fornecer as peças para o CBMDF, muito menos pelos preços discriminados, os quais servirão apenas como parâmetro de pesquisa de preços de mercado.

Desde já agradecemos a disponibilidade e firmamos o convite para que a empresa participe do futuro processo licitatório.

No aguardo, agradeço a atenção e coloco-me à disposição para eventuais dúvidas ou questionamentos.

Atenciosamente,

Renata Oliveira Câmara Brandão de Souza

Maj QOBM/C. Dent Matr. 1909496